Перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения                           надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме                       № 21 по ул. Шевченко п. Ольховатка Ольховатского муниципального района

на период с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки) многоквартирного дома 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента: |
| 1.1 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 1.2 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструк-ций; | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |
| 2.1 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 2.2 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 2.3 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | - | - | - |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома |
| 3.1 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 1 раз в квартал | 2000 | 0-20 |
| 3.2 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома: |
| 4.1 проверка кровли на отсутствие протечек | ежемесячно | 2200 | 0-22 |
| 4.2 выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 4.3 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома: |
| 5.1выявление деформации и повреж-дений в несущих конструкциях, надеж-ности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 5.2 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 5.3 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома: |
| 6.1 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 6.2 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 6.3 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание и над балконами | 1 раз в квартал | 700 | 0-07 |
| 6.4 контроль состояния и восстановле-ние плотности притворов входных дверей | 1 раз в квартал | 700 | 0-07 |
| 6.5 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме |
| 7.1 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раза в год | 1000 | 0-10 |
| 7.2 проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год | 1000 | 0-10 |
| 7.3 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома |
| 8.1 проверка состояния внутренней отделки | 1 раз в квартал | 1000 | 0-10 |
| 8.2 при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений |  | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 9.1 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1 раз в месяц | 3300 | 0-33 |
| 9.2 при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлитель-ный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 10. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах |
| 10.1 проверка исправности, работо-способности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в месяц | 9950 | 0-99 |
| 10.2 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | постоянно | 6240 | 0-62 |
| 10.3 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | после выполнения ремонтных работ | - | включено в стоимость работ по ремонту водопровода |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования многоквартирном доме |
| 11.1 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки (по договору) | 2 раза в год | 2000 | 0-20 |
| 11.2 проверка и обеспечение работо-способности устройств защитного отключения (по договору) | 2 раза в год | 2000 | 0-20 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |
| 12.1 организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов (по договору) | 1 раз в год | - | Стоимость работ определяется согласно акту выполненных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 12.2 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению | - | Стоимость работ определяется согласно сметному расчету стоимости ремонтных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| III Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 13. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 13.1 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в год | - | Стоимость работ определяется согласно акту выполненных работ (оплачивается за счет средств на текущий ремонт) |
| 14. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |
| 14.1 Содержание аварийной службы | постоянно | 20415 | 2-48 |

В трехэтажном многоквартирном  доме № 21 по ул. Шевченко 18 квартир, общая площадь которых составляет 840,71 м2. Все расчеты выполнены на период 12 месяцев и на указанную площадь квартир.

Так, стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартир-ном доме согласно приведенному перечню составляет 6,50 руб./м2 в месяц.

Стоимость работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме составляет 2,50 руб./м2 в месяц. При этом сумма накопления на ремонт за год составляет:

2,50 руб. х 840,71 м2 х 12 мес. = 25 221,30 руб.

В текущем году планируется выполнить следующие работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

- проверка дымоходов (стоимость работ ориентировочно – 5 000 руб.);

- проверка газопровода (стоимость работ ориентировочно – 2 000 руб.);

- частичный ремонт кровли (стоимость работ ориентировочно – 10 000 руб.);

- замена общедомового прибора учета холодной воды (стоимость работ ориентировочно – 7 000 руб.);

Оставшиеся средства (ориентировочно – 1221,30 руб.) – на непредвиденные расходы (устранение аварийных ситуаций) и выполнение прочих работ.

Общий тариф на услугу «содержание и текущий ремонт» по многоквартирному дому № 21 ул. Шевченко, п. Ольховатка Ольховатского муниципального района  составляет 9 руб. 00 коп. за 1 м2 в месяц.